MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  Y AMBIENTE

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXPEDIENTE Nº:

OBRA: PROYECTOINTEGRAL DE PLAZAS – PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN:BARRIO 17 DE OCTUBRE (1) – BARRIO COSTA AZUL (2) -BARRIO EL CIRCULO (3) – BARRIO PRIMERA JUNTA (4) - BARRIO LA UNION (5)

FECHA DE APERTURA:	HORAS:

MONTO DE OBRA: $ 13.159.007,54(SON PESOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE CON 54/1000)

SISTEMA DE CONTRATACION: LICITACIÓN PÚBLICA

PLAZO DE LA OBRA: 120 (CIENTO VEINTE) DIAS CORRIDOS

SON _______ FOLIOS UTILES.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PLAZAS – PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN: BARRIO 17 DE OCTUBRE (1) – BARRIO COSTA AZUL (2) -BARRIO EL CIRCULO (3) – BARRIO PRIMERA JUNTA (4) - BARRIO LA UNION (5).

=======================================================================

F  O  R  M  U  L  A  R  I  O      P  R  O  P  U  E  S  T  A

ORIGINAL

Señora

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SALTA

Dra. BETTINA ROMERO

PRESENTE

El / Los que suscribe/n inscripto/s en el Registro de Contratistas de la Provincia bajo el Nº_______ ha/n examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Memoria Técnica, Pliegos de Condiciones Particulares, Generales y Anexos de Especificaciones Técnicas relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarlo en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/n conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente al precio que se consigna más abajo y se detalla a continuación:

| N° | DESCRIPCION/ ITEM | UN | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUBRO CAMINERIAS / SOLADOS |  |  |  |  |
| 1.1 | EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 1) | M3 | 52,95 |  |  |
| 1.1.1 | EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 2) | M3 | 106,94 |  |  |
| 1.1.2 | EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 3) | M3 | 147,23 |  |  |
| 1.2 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 1) | M2 | 324,25 |  |  |
| 1.2.1 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 2) | M2 | 797,22 |  |  |
| 1.2.2 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 3) | M2 | 1205,95 |  |  |
| 1.3 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 1) | M2 | 205,20 |  |  |
| 1.3.1 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 2) | M2 | 286,60 |  |  |
| 1.3.2 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 3) | M2 | 266,43 |  |  |
| 1.4 | REFACCIONES EN CONTRAPISO DE HORMIGON (PLAZA 4) | M2 | 50,00 |  |  |
| 2 | ZONA DE JUEGOS INFANTILES |  |  |  |  |
| 2.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICO DODLE DISEÑO | U | 4,00 |  |  |
| 2.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANGRULLO SIMPLE TEMATICO | U | 2,00 |  |  |
| 2.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBOGAN 1,80M | U | 3,00 |  |  |
| 2.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO VANGUARDIA | U | 3,00 |  |  |
| 2.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HAMACA PARA SILLA DE RUEDAS | U | 3,00 |  |  |
| 2.6 | PISO ANTIGOLPES (PLAZA 1) | M2 | 205,20 |  |  |
| 2.6.1 | PISO ANTIGOLPES (PLAZA 2) | M2 | 285,74 |  |  |
| 2.6.2 | PISO ANTIGOLPES (PLAZA 3) | M2 | 266,43 |  |  |
| 3 | EQUIPAMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |
| 3.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE BASURA | U | 8,0 |  |  |
| 3.2 | REFACCIÓN DE BANCOS | U | 11,0 |  |  |
| 3.3 | REFACCIÓN DE JUEGOS | U | 16,0 |  |  |
| 4 | VARIOS |  |  |  |  |
| 4.1 | CARTEL DE OBRA | U | 5,0 |  |  |
| 4.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gl | 1,0 |  |  |

IMPORTE TOTAL: $ ____________________________________________ (en números)

SON PESOS: ____________________________________________________________

________________________________________________________________(en letras)

MES BASICO: ___________________________

MODALIDAD DE CONTRATACION: __________________________________________

PLAZO DE EJECUCION: ___________________________________________________

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: _________________________________________

________________________                                             ________________________

Domicilio Real – Legal                                                               Lugar y Fecha

______________________________                              __________________________

Firma y sello del Asesor Técnico                                         Firma y sello del Proponente

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PLAZAS – PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN: BARRIO 17 DE OCTUBRE (1) – BARRIO COSTA AZUL (2) -BARRIO EL CIRCULO (3) – BARRIO PRIMERA JUNTA (4) - BARRIO LA UNION (5).

=======================================================================

F  O  R  M  U  L  A  R  I  O      P  R  O  P  U  E  S  T  A

DUPLICADO

Señora

INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD

DE LA CIUDAD DE SALTA

S                        /                   D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado el terreno, los planos, cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

| N° | DESCRIPCION/ ITEM | UN | CANT | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUBRO CAMINERIAS / SOLADOS |  |  |  |  |
| 1.1 | EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 1) | M3 | 52,95 |  |  |
| 1.1.1 | EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 2) | M3 | 106,94 |  |  |
| 1.1.2 | EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 3) | M3 | 147,23 |  |  |
| 1.2 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 1) | M2 | 324,25 |  |  |
| 1.2.1 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 2) | M2 | 797,22 |  |  |
| 1.2.2 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 3) | M2 | 1205,95 |  |  |
| 1.3 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 1) | M2 | 205,20 |  |  |
| 1.3.1 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 2) | M2 | 286,60 |  |  |
| 1.3.2 | CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 3) | M2 | 266,43 |  |  |
| 1.4 | REFACCIONES EN CONTRAPISO DE HORMIGON (PLAZA 4) | M2 | 50,00 |  |  |
| 2 | ZONA DE JUEGOS INFANTILES |  |  |  |  |
| 2.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICO DODLE DISEÑO | U | 4,00 |  |  |
| 2.2 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANGRULLO SIMPLE TEMATICO | U | 2,00 |  |  |
| 2.3 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBOGAN 1,80M | U | 3,00 |  |  |
| 2.4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO VANGUARDIA | U | 3,00 |  |  |
| 2.5 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HAMACA PARA SILLA DE RUEDAS | U | 3,00 |  |  |
| 2.6 | PISO ANTIGOLPES (PLAZA 1) | M2 | 205,20 |  |  |
| 2.6.1 | PISO ANTIGOLPES (PLAZA 2) | M2 | 285,74 |  |  |
| 2.6.2 | PISO ANTIGOLPES (PLAZA 3) | M2 | 266,43 |  |  |
| 3 | EQUIPAMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |
| 3.1 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE BASURA | U | 8,0 |  |  |
| 3.2 | REFACCIÓN DE BANCOS | U | 11,0 |  |  |
| 3.3 | REFACCIÓN DE JUEGOS | U | 16,0 |  |  |
| 4 | VARIOS |  |  |  |  |
| 4.1 | CARTEL DE OBRA | U | 5,0 |  |  |
| 4.2 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gl | 1,0 |  |  |

IMPORTE TOTAL: $____________________________________________ (en números)

SON PESOS: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________ (en letras)

MES BASICO: ___________________________

MODALIDAD DE CONTRATACION: __________________________________________

PLAZO DE EJECUCION: ___________________________________________________

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:_________________________________________

_______________________                                             ________________________

Domicilio Real – Legal                                                               Lugar y Fecha

_____________________________                              __________________________

Firma y sello del Asesor Técnico                                         Firma y sello del Proponente

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE

OBRA: PROYECTO INTEGRAL DE PLAZAS – PLAN MI BARRIO

UBICACIÓN: BARRIO 17 DE OCTUBRE (1) – BARRIO COSTA AZUL (2) -BARRIO EL CIRCULO (3) – BARRIO PRIMERA JUNTA (4) - BARRIO LA UNION (5).

=======================================================================

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

UBICACIÓN

PLAZA 1 - La presente obra se encuentra ubicada en Barrio 17 de Octubre, en calle San P. Apóstol y Calle 100, zona Norte de la Ciudad de Salta.

PLAZA 2 -La presente obra se encuentra ubicada en Barrio Costa Azul, en calle Islas Orcadas y e Himalaya, zona Oeste de la Ciudad de Salta.

PLAZA 3 - La presente obra se encuentra ubicada en Barrio El Circulo I, en calle José de Maturana y calle Carlos Saavedra, zona Sudeste de la Ciudad de Salta.

PLAZA 4 - La presente obra se encuentra ubicada en Barrio Primera Junta,  sobre calle Fortín Los Lanceros de Güemes, zona Sudeste de la Ciudad de Salta.

PLAZA 5 - La presente obra se encuentra ubicada en Barrio La Unión, sobre calle Mirau JM, zona Norte de la Ciudad de Salta.

ITEMS DE LA OBRA:

RUBRO 1: CAMINERIAS – SOLADOS

Ítem 1.1 – 1.1.1 -1.1.2:Excavación Caminerias (perimetrales, interiores, sector de juegos). En pesos por metro cubico ($/m3)

Las excavaciones deberán realizarse de acuerdo al arte del buen construir, debiendo retirarse el material suelto y transportarlo a donde la inspección lo determine, luego se compactará el suelo. Todas las excavaciones deberán señalizarse y poseer normas de seguridad respectivas.

La contratista hará efectuar los estudios de suelos necesarios para la determinación de las resistencias del terreno.

En el caso de tener que realizar excavaciones en épocas de lluvia, las mismas se realizaran de manera tal que queden expuestas lo menos posible, recurriendo de ser necesario a colocar techos, chapas o cualquier otro material para protegerlas.

Antes de iniciar trabajo alguno, la Contratista procederá a efectuar la limpieza general del terreno que deberá ocuparse.

Luego se procederá al replanteo correspondiente de las caminerías a los fines de iniciar los movimientos de tierra. Antes de iniciar el replanteo, el Contratista deberá ratificar las medidas del terreno y comunicar a la Municipalidad cualquier diferencia que encontrare con las consignaciones en los planos. El trazado del playón será efectuado por el Contratista y verificado por la Inspección antes de dar comienzo a la obra.

Una vez limpio y nivelado el terreno donde se emplazará la caminería se procederá a la compactación de la superficie que abarcará la misma. Dicha compactación se realizará por medios mecánicos de manera de que quede perfectamente asegurada la compactación del suelo (min. 85% del ensayo Proctor).

La contratista tendrá a su cargo el retiro de la obra del material del suelo sobrante.

Medición y pago:

La medición dela excavación se hará por metro cubico (m3) de excavación ejecutada y recibido a satisfacción de la Inspección, y de acuerdo con la sección dada por los planos de proyecto y las longitudes medidas en obra.

Ítem 1.2- 1.2.1- 1.2.2: Contrapiso de Hormigón espesor 0.10 junta cerrada c/2,0m, relleno con alquitrán.  En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Hormigón simple

Hormigón sobre terreno natural, h= 0,10m.

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales y mano de obra para la preparación del hormigón con una dosificación mínima de 200 kg/m3, colado y fraguado del hormigón pobre de 0,10 m de espesor mínimo, carpeta de nivelación de cemento de 2 cm de espesor sobre el contrapiso, corrección de defectos constructivos, juntas, ensayos y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.-

Contemplarán un ancho mínimo en todo su recorrido de 2,00 m que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. La pendiente transversal de los senderos y veredas tendrán un valor máximo de 2 % y un mínimo de 1 %. La pendiente longitudinal será inferior al 4 %, superando este valor se la tratará como rampa.

Se deberán dejar juntas de dilatación cuando el paño a hormigonar sea superior a los 2 x 2 mts.

Dichas juntas se llenarán con material elástico.

Los árboles que se sitúen en estos itinerarios no interrumpirán la circulación y tendrán cubiertos los alcorques con rejas o elementos perforados, enrasados con el pavimento circundante.

La terminación de la caminería será de hormigón peinado y un borde de 10 cm. A la vuelta de hormigón liso.

Vados y rebajes de cordón(Ley de Accesibilidad N°24.314)

Los vados se forman con la unión de tres superficies planas con pendiente que identifican en forma continua la diferencia de nivel entre el rebaje de cordón realizado en el bordillo de la acera. La superficie que enfrenta el rebaje del cordón, perpendicularmente al eje longitudinal de la acera, llevará una pendiente que se extenderá de acuerdo con la altura del cordón de la acera y con la pendiente transversal de la misma. Las pendientes se fijan según la siguiente tabla:

| Altura del cordón h en cm | pendiente h/1 | pendiente % |
| --- | --- | --- |
| - < 20 | 1:10 | 10,00 % |
| 220 - | 1:12 | 8,33 % |

Las superficies laterales de acordamiento con la pendiente longitudinal, tendrán una pendiente de identificación, según la que se establezca en la superficie central, tratando que la transición sea suave y nunca con una pendiente mayor que la del tramo central, salvo condiciones existentes, que así lo determinen pudiendo alcanzar el valor máximo de 1:8 (12,50 %).

Los vados llevarán en la zona central una superficie texturada en relieve de espina de pez de 0,60 m de ancho, inmediatamente después del rebaje de cordón. Toda la superficie del vado, incluida la zona texturada para prevención de los ciegos, se pintará o realizará con materiales coloreados en amarillo que ofrezca suficiente contraste con el del solado de la acera para los disminuidos visuales.

Los vados y rebajes de cordón en las aceras se ubicarán en coincidencia con las sendas peatonales, tendrán el ancho de cruce de la senda peatonal y nunca se colocarán en las esquinas. El solado deberá ser antideslizante. No podrán tener barandas.

Los vados y rebajes de cordón deberán construirse en hormigón armado colado in situ con malla de acero de diámetro 0,042 m, cada 0,15 m o con la utilización de elementos de hormigón premoldeado.

El desnivel entre el rebaje de cordón y la calzada no superará los 0,02 m. En la zona de cruce peatonal a partir del cordón-cuneta de la calzada, la pendiente de la capa del material de repavimentación no podrá tener una pendiente mayor de 1:12 (ú 8,33 %), debiendo en caso de no cumplirse esta condición, tomar los recaudos constructivos correspondientes para evitar el volcamiento de la silla de ruedas o el atascamiento de los apoya pies.

Medición y pago:

Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro cuadrado (m2) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

Ítem 1.3- 1.3.1-1.3-2: Contrapiso de Hormigón espesor 0.10 bajo baldosa antigolpes.  En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Hormigón simple

Hormigón sobre terreno natural, h= 0,10m.

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales y mano de obra para la preparación del hormigón con una dosificación mínima de 200 kg/m3, colado y fraguado del hormigón pobre de 0,10 m de espesor mínimo, carpeta de nivelación de cemento de 2 cm de espesor sobre el contrapiso, corrección de defectos constructivos, juntas, ensayos y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.-

Contemplarán un ancho mínimo en todo su recorrido de 2,00 m que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. La pendiente transversal de los senderos y veredas tendrán un valor máximo de 2 % y un mínimo de 1 %. La pendiente longitudinal será inferior al 4 %, superando este valor se la tratará como rampa.

Se deberán dejar juntas de dilatación cuando el paño a hormigonar sea superior a los 2 x 2 mts.

Dichas juntas se llenarán con material elástico.

Medición y pago:

Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro cuadrado (m2) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

Ítem 1.4: Refacciones en contrapisode Hormigón.  En pesos por metro cuadrado ($/m2)

Hormigón simple

Hormigón sobre terreno natural, h= 0,10m.

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales y mano de obra para la preparación del hormigón con una dosificación mínima de 200 kg/m3, colado y fraguado del hormigón pobre de 0,10 m de espesor mínimo, carpeta de nivelación de cemento de 2 cm de espesor sobre el contrapiso, corrección de defectos constructivos, juntas, ensayos y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.-

Contemplarán un ancho mínimo en todo su recorrido de 2,00 m que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. La pendiente transversal de los senderos y veredas tendrán un valor máximo de 2 % y un mínimo de 1 %. La pendiente longitudinal será inferior al 4 %, superando este valor se la tratará como rampa.

Se deberán dejar juntas de dilatación cuando el paño a hormigonar sea superior a los 2 x 2 mts.

Dichas juntas se llenarán con material elástico.

Medición y pago:

Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro cuadrado (m2) de contrapiso ejecutado en los espesores de proyecto.

RUBRO 2: ZONA DE JUEGOS INFANTILES

Se proveerá de juegos infantiles; esto será en compensación total por la provisión, armado, transporte y colocación de los juegos infantiles que determine la inspección.-

Todos los juegos deben ser anti vandalismo y estar perfectamente colocados con sus anclajes respectivos, reforzados ya que su uso es público, sin bordes ni filos que puedan ocasionar daños a las personas, perfectamente pintados antes de colocarlos, el contratista deberá pedir la aprobación de la inspección. Todo material que se utilice será de primera calidad y el uso será conforme a las indicaciones del fabricante y de la inspección.

Ítem 2.1: Provisión y colocación de Pórtico Doble. En pesos por unidad ($/u.)

Imagen solo ilustrativa

Dos torres unidas con un puente recto tipo mangrullo con techo 4 aguas. Cuenta con 2 hamacas para balancearse.

Características técnicas:

• Estructura: - Patas: de caño de Ø3” x2mm. - Patas del Pórtico: caño de 2 1/2“ x 2mm •  Piso: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante. - Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

• Tubo de bombero: Conformado por caños de 1 1/2” x 2mm

• Escalera Trepador: Conformado por caños de 1 1/2” x 2mm y 1” x 2mm

• Tobogán: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado de 70 cm de diámetro

• Techo: Conformado mediante Polietileno de alta densidad rotomoldeado de 70 cm de diámetro

• Uniones: Nudos de aluminio fundido, reforzados

• Hamacas: Conformadas por caucho vulcanizado con chapa interna antivandalica para evitar robos o cortes

• Cadena: Cadena n°60 zincada

Características de pintura:

• Previo tratamiento de lavado en diferentes bateas con proceso fosfatizante para mayor adición posterior con el resultado de 500 horas en cámara de niebla salina. • Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica con una capa de 80 a 150 micrones de espesor.

• Temperatura de adición al material: 200º C en un periodo de 35 minutos • Resistente a temperaturas hasta a los 700º C.

•Altamente resistente a golpes y ralladuras.

El mobiliario de juegos indicados será de calidad CRUCIJUEGOS o similar y su reemplazo o conformación definitiva será a definir y convenir por la inspección

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de juego provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem 2.2: Provisión y colocación de Mangrullo Simple temático.En pesos por unidad ($/u.)

Imagen solo Ilustrativa

Características técnicas:

- Estructura: - Patas: caño de Ø4 1/2” x2mm.

- Piso y escaleras: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada mediante tecnología láser, con terminación antideslizante.

- Bulonería antivandálica, con protectores plásticos.

- Barandas y caños secundarios: Conformado por caños de Ø1“ x2mm, Ø1 1/2” x 2mm y Ø2“ x2mm

- Tobogán, Palestra, Palmeras, Hojas de Loto y Steps: Piezas individuales conformadas mediante polietileno de alta densidad rotomoldeado, con protección UV.

- Panel Ta-Te-Ti: Marco conformado por una pieza de Polietileno de alta densidad rotomoldeada que encuadra 9 cilindros con cruces y círculos los cuales rotan sobre su propio eje, formado así distintas variables para jugar al “Ta-Te-Ti”.

El mobiliario de juegos indicados será de calidad CRUCIJUEGOS o similar y su reemplazo o conformación definitiva será a definir y convenir por la inspección

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de juego provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem 2.3: Provisión y colocación de Tobogán Simple de 1.8m.En pesos por unidad ($/u.)

Tobogán de 1.8 metros de altura de salida.

Características técnicas: Caño Principal 1 1/2 x 2 /3.2mm. Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada. Buloneria anti-vandálica cabeza allen galvanizada. Pista de Polietileno en Rotomoldeo con Filtro UV. Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura: Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretanica. Temperatura de adición al material 200º C. Resistente a una temperatura hasta a los 700ºC. Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Este ítem incluye tareas de seguridad peatonal y vehicular y toda tarea previa o posterior que derive de la ejecución del mismo. –

El mobiliario de juegos indicados será de calidad CRUCIJUEGOS o similar y su reemplazo o conformación definitiva será a definir y convenir por la inspección

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de juego provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem 2.4: Provisión y colocación de Juego de Vanguardia En pesos por unidad ($/u.)

Imagen solo ilustrativa

• Caños: Conformado estructuralmente con caños rolados y doblados

- Principales de 4 ½” x2mm y 3” x3,2mm.

- Secundarios de 2 3/8” x3,2mm.

• Soga: Cuerda de doble torque con núcleo de acero inoxidable recubierta portrenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor flexibilidad,fuerza, suavidad y ductilidad. Diámetro general 16mm.

• Uniones: Las uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminiofundido de diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionanconformando las redes de forma precisa y prolija.

• Anclaje: Los juegos van amurados con bases de Ø30cm a través de varillasroscadas a una base de hormigón, otorgando estabilidad, seguridad y laposibilidad de instalarlo en diversos lugares.

• Terminación final: esmalte poliuretánico de color

• 2 aplicaciones de pintura epoxi-poliamida de 2 componentes (Base + Reactivo)

• Esmalte de dos componentes (Base + Reticulante), cuyo curado se produce a temperatura ambiente por reacción química.

• Temperatura de aplicación: Mínima 15º C Máxima 35ª C

El mobiliario de juegos indicados será de calidad CRUCIJUEGOS o similar y su reemplazo o conformación definitiva será a definir y convenir por la inspección

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de juego provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem 2.5: Provisión y colocación de Hamaca para silla de Ruedas.En pesos por unidad ($/u.)

Características técnicas:

• Estructura:

- Travesaño: de caño de Ø3” x2mm

- Patas: caño de Ø2 1/2” x2mm

- Unión con nudos de acople de aluminio fundido, con los cuales se evita la soldadura del pórtico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad de armado y desarmado.

• Cadenas: Cadena n° 60 zincada

• Velas: Conformadas por caños de ø1 1/2” x2mm y ø1” x1.6mm y una pieza de unión conformada mediante corte láser que aloja el eje para conformar el sistema de giro compuesto asegurado con 2 trabas que brindan seguridad y protección.

• Superficie de hamaca: Pieza de chapa metálica, conformada mediante corte láser y poliperforada logrando una superficie antideslizante. En la misma se aloja una traba metálica que logra la inmovilidad de la Silla una vez posicionada sobre la hamaca.

El mobiliario de juegos indicados será de calidad CRUCIJUEGOS o similar y su reemplazo o conformación definitiva será a definir y convenir por la inspección.

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de juego provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem 2.6- 2.6.1-2.6.2: Piso antigolpes de caucho  20mm  (Unidad: metro cuadrado)

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales y manos de obra para la realización de suelo antigolpes, compuesto por baldosas confrontadas por caucho y resina, de espesor no menor a 30mm. Deberá ser resistente para exteriores con un sistema de doble densidad que asegure la suficiente amortiguación y una óptima protección contra la abrasión y el desgaste. El material no podrá ser tóxico y el color será determinado por la inspección.

Las baldosas serán colocadas sobre contrapiso de hormigón y adheridas con pegamento poliuretanico para piso antigolpes.

Medición y pago:

Todas las tareas descriptas serán medidas y certificadas por metro cuadrado (m2) de piso antigolpes de caucho ejecutado en los espesores de proyecto.

RUBRO 3: EQUIPAMIENTOS GENERALES

Ítem3.1: Provisión y colocación de cestos de basura. En pesos por unidad ($/u.)

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales y mano de obra necesarios para la construcción de cestos de basura.

Los cestos de basura serán totalmente metálico con estructura de sostén en caño redondo de diámetro 2” x 1,2 mm y chapa negra Nº 12 de diámetro 35 x 60 cm de altura, se evitará filos y/o salientes en punta.

La ejecución de anclajes de hormigón de dosificación minina de 250 kg/m3, montaje y fijación según especificaciones técnicas e indicaciones de la Inspección y toda otra tarea previa o posterior que derive en este ítem.

El acabado final será perfectamente liso y el color de la pintura quedará a definir por la inspección.

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de cesto de basura  provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem 3.2.: Refacción integral de bancos. En pesos por unidad  ($/u.)

Este ítem será en compensación total por la provisión de material, herramientas y mano de obra para la refacción de bancos existentes, que incluye, reposición de tablas de madera dura en asiento o respaldo, de iguales características de las existentes, reposición de revoques en bancos de hormigón, provisión e instalación de partes faltantes, ubicación y fijación de laterales de hormigón, reposición de losetas de hormigón armado para asientos, pintura de las tablas de madera a incorporar, corrección de defectos constructivos, señalización, seguridad, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.

Así mismo luego de realizados los arreglos, se procederá a la realización de trabajos de pintura en todas las superficies de asiento  y laterales de los bancos existentes en las plazas, preparación de la superficie, la superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa; en caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua, enjuagar cuidadosamente; eliminar totalmente partes flojas de pintura vieja utilizando cepillo de alambre, espátula, arenado u otro método adecuado, lijar hasta obtener una superficie pareja en estas zonas, no usar fondos ni fijadores, preparación de la pintura tipo Esmalte sintético o látex, según corresponda o indique la Inspección, aplicación de la pintura con dos manos como mínimo, con tiempo de secado mínimo entre manos de 4hs, el color será el mismo que el existente o según indicaciones, corrección de defectos constructivos, señalización, seguridad, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.

Las refacciones de bancos se realizan exclusivamente en las Plazas de Barrio Primera Junta y Barrio La unión.

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de banco refaccionado de acuerdo a lo indicado por la Inspección de Obra.

Ítem 3.3.: Refacción integral de Juegos. En pesos por unidad  ($/u.)

Este ítem será en compensación total por la provisión de material y mano de obra para el reacondicionamiento de los juegos existentes en la plaza. Se deberán reemplazar los asientos en mal estado, colocar partes faltantes, remplazar eslabones de cadenas, soldaduras, etc. verificar que todos los juegos estén perfectamente anclados y reforzados ya que su uso es público, sin bordes ni filos que puedan ocasionar daños a las personas, y cualquier otra tarea necesaria para la puesta en condiciones de estos juegos.

Todo material que se utilice será de primera calidad y el uso será conforme a las indicaciones del fabricante y de la inspección.

Una vez refaccionados, se procederá a la realización de trabajos de pintura en la totalidad de las superficies metálicas de juegos de la plaza, preparación de la superficie, la superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa; en caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua, enjuagar cuidadosamente; eliminar totalmente partes flojas de pintura vieja utilizando cepillo de alambre, espátula, arenado u otro método adecuado, lijar hasta obtener una superficie pareja en estas zonas, no usar fondos ni fijadores, preparación de la pintura tipo Esmalte sintético, aplicación de la pintura con dos manos como mínimo, con tiempo de secado mínimo entre manos de 4hs, el color será el mismo que el existente o según indique la Inspección, corrección de defectos constructivos, señalización, seguridad, y toda otra tarea previa o posterior que derive de este ítem.

No se admitirán señales de pinceladas, restos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra.

Las refacciones de juegos se realizan exclusivamente en las Plazas de Barrio Primera Junta y Barrio La unión.

Medición y pago:

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de juego refaccionado de acuerdo a lo indicado por la Inspección de Obra.

RUBRO 4: VARIOS

Ítem 4.1: Cartel de Obra. En pesos por unidad  ($/u.)

El contratista deberá colocar por su exclusiva cuenta y en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,00 metros de alto por 3,00 metros de ancho, a una distancia mínima de 2,00 metros, sobre el nivel del terreno. Será de estructura de caño rectangular de 1”x2” con la rigidez suficiente para su estabilidad y de cierre con lona con su tipografía y gráficos en vinilo. El color, literatura e iluminación serán como indique la Inspección. Se colocara un cartel de obra por cada frente de obra a realizar.

Medición y pago

Este ítem será medido y certificado por unidad (U) de cartel de obra provisto y colocado en los sitios indicados en los planos.

Ítem4.2: Limpieza final de obra.En pesos por global ($/gl.)

La limpieza de obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales excedentes y residuos que dificulte la ejecución de los trabajos y comprometan la seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene. Para tal fin el Contratista deberá prever contenedores que se ubican en lugares a determinar por la inspección de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler o provisión de los mismos.

Una vez terminada la obra y antes de la recepción provisoria, el contratista realizará limpieza de carácter general, que incluye la parte del terreno que enseres y maquinarias u otros elementos que hubieran sido utilizados en la Construcción.

Las dependencias del obrador, como así también las redes de energía y/o alimentación de agua, de carácter provisorio utilizada para la ejecución de los trabajos, serán retiradas definitivamente antes de la recepción definitiva.

Medición y pago

Este ítem se pagará en forma global, previa aprobación de la inspección de obra.

TAREAS A REALIZAR POR PLAZA

PLAZA 1 - Barrio 17 de Octubre – Plaza Nueva a ejecutar.

| DESCRIPCIÓN DEL ITEM | UNIDAD | CANITDAD |
| --- | --- | --- |
| RUBRO CAMINERIAS /SOLADOS |
| EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 1) | m³ | 52,95 |
| CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 1) | m² | 324,25 |
| CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 1) | m² | 205,2 |
| ZONA DE JUEGOS INFANTILES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICO DODLE DISEÑO | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBOGAN 1,80M | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO VANGUARDIA | u | 1,00 |
| PISO ANTIGOLPES (PLAZA 1) | m² | 205,20 |
| EQUIPAMIENTOS GENERALES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE BASURA | u | 2,00 |
| VARIOS |
| CARTEL DE OBRA | u | 1,00 |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gl | 1,00 |

PLAZA 2 - Barrio Costa Azul – Plaza Nueva a ejecutar.

| DESCRIPCIÓN DEL ITEM | UNIDAD | CANITDAD |
| --- | --- | --- |
| RUBRO CAMINERIAS /SOLADOS |
| EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 2) | m³ | 106,94 |
| CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 2) | m² | 797,22 |
| CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 2) | m² | 286,6 |
| ZONA DE JUEGOS INFANTILES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICO DODLE DISEÑO | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANGRULLO SIMPLE TEMATICO | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBOGAN 1,80M | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HAMACA PARA SILLA DE RUEDAS | u | 1,00 |
| PISO ANTIGOLPES (PLAZA 2) | m² | 285,74 |
| EQUIPAMIENTOS GENERALES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE BASURA | u | 2,00 |
| VARIOS |
| CARTEL DE OBRA | u | 1,00 |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gl | 1,00 |

PLAZA 3 - Barrio Circulo I – Plaza Nueva a ejecutar.

| DESCRIPCIÓN DEL ITEM | UNIDAD | CANITDAD |
| --- | --- | --- |
| RUBRO CAMINERIAS /SOLADOS |
| EXCAVACIÓN CAMINERIAS (PLAZA 3) | m³ | 147,233 |
| CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE CAMINERIAS (PLAZA 3) | m² | 1205,95 |
| CONTRAPISO DE HORMIGON SIMPLE BAJO PISO ANTIGOLPES (PLAZA 3) | m² | 266,43 |
| ZONA DE JUEGOS INFANTILES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICO DODLE DISEÑO | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MANGRULLO SIMPLE TEMATICO | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOBOGAN 1,80M | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO VANGUARDIA | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HAMACA PARA SILLA DE RUEDAS | u | 1,00 |
| PISO ANTIGOLPES (PLAZA 3) | m² | 266,43 |
| EQUIPAMIENTOS GENERALES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE BASURA | u | 2,00 |
| VARIOS |
| CARTEL DE OBRA | u | 1,00 |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gl | 1,00 |

PLAZA 4 - Barrio Primera Junta  – Plaza a Refaccionar.

| DESCRIPCIÓN DEL ITEM | UNIDAD | CANITDAD |
| --- | --- | --- |
| RUBRO CAMINERIAS /SOLADOS |
| REFACCIÓN EN CONTRAPISOS DE HORMIGÓN | m² | 50,00 |
| ZONA DE JUEGOS INFANTILES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTICO DODLE DISEÑO | u | 1,00 |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGO VANGUARDIA | u | 1,00 |
| EQUIPAMIENTOS GENERALES |
| PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTOS DE BASURA | u | 1,00 |
| REFACCIÓN DE BANCOS | u | 2,00 |
| REFACCIÓN DE JUEGOS | u | 8,00 |
| VARIOS |
| CARTEL DE OBRA | u | 1,00 |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gl | 1,00 |

PLAZA 5 - Barrio La Unión  – Plaza a Refaccionar.

PROYECTO EJECUTIVO

El Contratista deberá presentar la documentación correspondiente al Proyecto Ejecutivo, previo al inicio de la obra, la cual deberá estar aprobada por el organismo correspondiente y previamente visados por la Inspeccióncontendrá como mínimo lo siguiente:

- Memoria Descriptiva de las características de los trabajos, materiales y niveles de terminación.

- Planos de arquitectura en escala 1:100

- Cortes en escala 1:100

- Detalles constructivos en escalas 1:10, 1: 20

- Planos, planillas y detalles de mobiliario a colocar.

REPRESENTANTE TÉCNICO DEL CONTRATISTA.

Deberá poseer profesional  con incumbencia en la materia, matriculado en el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de la Provincia de Salta, o colegio que corresponda, de acuerdo a la ley que rige el ejercicio de la profesión.

Estará a cargo de la ejecución de los trabajos y será el único autorizado para tratar con la Inspección los problemas técnicos que se presentaren.

EQUIPO MÍNIMO:

El equipo mínimo necesario para realizar los trabajos previstos en el presente pliego serán:

Hormigonera de 500lts			1

Camión volquete 6m3				1

Pala Cargadora (140 HP)			1

Herramientas varias	Cantidad Necesaria s/Plan de Trabajo

El equipo y demás implementos usados para dichos trabajos deberán ser especificados por el proponente.

Si durante el desarrollo de los trabajos se observaren deficiencias o mal funcionamiento de los equipos, éstos deberán ser reemplazados en forma inmediata.

Los equipos solicitados deberán estar en buen estado de funcionamiento y su antigüedad deberá ser inferior a los 10 años.

El Contratista arbitrara todos los medios para garantizar la continuidad de los trabajos asignados, aguardando ante cualquier eventualidad (por roturas o cualquier otra causa) que origine el retiro del equipo (y/o del accesorio que este en uso) del lugar de trabajo, su reposición por otro, de idénticas características y estados, en el menor tiempo posible.

Si el equipo contratado (y/o el accesorio que este en uso) sufriere roturas que le impidan continuar trabajando por más de CINCO (5) DIAS, la Municipalidad se reserva el derecho de rescindir el Contrato y efectuar su reemplazo, más la acción por los daños que se pudieren ocasionar.

SISTEMA DE CONTRATACION:

Licitación Pública.

PLAZO DE EJECUCION:

Se establece un plazo de ejecución de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra.

PLAZO DE GARANTIA:

Para la presente obra se establece un Plazo de Garantía de 1 (un) año a partir del Acta de Recepción Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de: $ 13.159.007,54 (SON PESOS TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE CON 54/1000)

Mes Base: Junio /2020

ANTECEDENTES DE OBRA:

Se requiere antecedentes de obras similares de la contratista, con certificación de los organismos comitentes correspondientes.

LETREROS DE OBRAS

El Contratista deberá colocar en el lugar que indique la Inspección, un letrero alusivo a la obra a realizar, cuyas dimensiones serán de 2,0 metros de alto por 4 metros de ancho, a una distancia mínima de un 1,5 metros, sobre el nivel del terreno. Color, literatura e iluminación se indicarán en el plano correspondiente a la firma del Contrato.

RETIRO DEL MATERIAL EXTRAÍDO

El Contratista queda obligado a retirar de la zona de trabajo el material resultante de la excavación, demolición y limpieza de juntas, de acuerdo a las especificaciones y disposiciones de la Inspección. Estos trabajos serán de exclusiva cuenta del Contratista, como así también  su transporte hasta el lugar que indique la Inspección, considerándose que el costo de esta operación estará incluido en el precio del Ítem, hasta una distancia de diez (10) Km.

INSTRUMENTAL

Se establece como instrumental mínimo a mantener siempre en obra, el siguiente:

1 (un ) nivel sencillo

1 (una) mira telescópica

1 (una) ruleta de 50 metros

1 (un) Cono de Abrams para control de asentamiento de hormigón.

5 (cinco) Moldes para probetas de Hormigón. Libretas de campaña

Útiles Papeles Calculadora

y todo otro elemento necesario que indique la Inspección.

ROTURAS EN LAS REDES Y CONEXIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

El Contratista deberá comunicar a la Inspección la existencia de desperfectos, pérdidas o roturas en las redes y conexiones de agua, cloaca, gas, electricidad, existentes en el sector de trabajo, siendo obligación de la Empresa solicitar a los Organismos pertinentes su reparación y/o reposición de los mismos, verificando su cumplimiento previo a la ejecución de los trabajos.

En caso de producirse una rotura o desperfecto de instalaciones existentes durante la ejecución de los trabajos, la Contratista deberá proceder a su inmediato arreglo o gestionar ante el organismo correspondiente su reparación a exclusivo costo de la Contratista.

INDUMENTARIA Y CARTELERIA:

La contratista deberá proveer a todo el personal afectado a la obra la indumentaria detallada a continuación: casco protector amarillo y pecheras color naranja flúor, con estampado textil y tinta sintética con la leyenda "Salta, tu Ciudad" y su correspondiente logo o según indique la Inspección.

Como así también deberá proveer todos los carteles de "Peligro" y "Precaución" de plástico corrugado de 67 cm x 49 cm x 0,3 cm a colocar en la obra que se trate, deberán estar impresos con tinta vinílica sintética la misma la leyenda y su correspondiente logo.

NORMAS VIGENTES:

Para la presente obra rige la Ordenanza N° 7.008/93 que adhiere la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia de Salta y el Decreto Reglamentario Municipal Nº 931/96 y sus modificatorios.